## QUADRA COBERTA
PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Rua Diógenes Chianca, 1777 Água Fria João Pessoa-PB CNPJ : 08.806.721/0001-03
Obra : QUADRA COBERTA PADRÃO DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA COM BLOCO DE APOIO | [5 empty] | JUNHO/2013
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | P.UNIT. (R$) | VALOR TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3030.678
01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 904,68 | 3.05 | 3.35 | 3030.678
02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 34637.0492
02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 98,85 | 23.93 | 26.32 | 2601.732
02.002 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 358,17 | 75.35 | 82.88 | 29685.1296
02.003 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 5,06 | 23.93 | 26.32 | 133.1792
02.004 | Carga manual de terra em caminhão basculante 6m3 | m3 | 117,24 | 14.01 | 15.41 | 1806.6684
02.005 | Transporte de material - Bota-fora, DMT=6,00Km | m³ | 117,24 | 3.19 | 3.5 | 410.34
03 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 43491.1362
03.001 | Alvenaria de pedra de mão calcária c/argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia grossa) | m³ | 66,64 | 248.24 | 273.06 | 18196.7184
03.002 | Alvenaria de 1 vez com tijolo cerâmico de 8 furos de 10x20x20cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia, juntas de 1cm) | m² | 111,05 | 59.11 | 65.02 | 7220.471
03.003 | Concreto magro 1:4:8 com betoneira | m³ | 1,87 | 275.46 | 303 | 566.61
03.004 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | m2 | 65,76 | 38.68 | 42.54 | 2797.4304
03.005 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 47,81 | 7.11 | 7.82 | 373.8742
03.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 51,08 | 7.63 | 8.39 | 428.5612
03.007 | Concreto estrutural Fck=25MPa, virado em betoneira | m³ | 26,95 | 417.68 | 459.44 | 12381.908
03.008 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 50,15 | 27.66 | 30.42 | 1525.563
04 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 134047.1833
04.001 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento | m2 | 1.335,28 | 44.2 | 48.62 | 64921.3136
04.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 2.810,92 | 7.11 | 7.82 | 21981.3944
04.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg | 887,64 | 7.63 | 8.39 | 7447.2996
04.004 | Concreto estrutural Fck=25MPa, virado em betoneira | m³ | 79,03 | 417.68 | 459.44 | 36309.5432
04.005 | Laje pre-moldada para forro, sobrecarga de 100Kg/m², vãos até 3,50m, esp.=8cm, c/lajotas e capeamento de 3cm em concreto Fck=20MPa, inter-eixo de 38cm, inclusive escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 50,15 | 61.41 | 67.55 | 3387.6325
05 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 76340.9892
05.001 | Alvenaria de 1/2 vez com tijolo cerâmico de 8 furos de 10x20x20cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia, juntas de 1cm) | m² | 153,62 | 29.79 | 32.76 | 5032.5912
05.002 | Alvenaria de 1/2 vez, para platibanda, com tijolo cerâmico de 8 furos de 10x20x20cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) inclusive pilaretes | m² | 22,90 | 39.74 | 43.71 | 1000.959
05.003 | Alvenaria de 1 vez com tijolo cerâmico de 8 furos de 10x20x20cm, assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia, juntas de 1cm) | m² | 611,40 | 59.11 | 65.02 | 39753.228
05.004 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=20 mpa, seção 10x10cm | m | 12,08 | 14.69 | 16.15 | 195.092
05.005 | Elemento vazado de concreto de 6x29x29cm, assentado com argamassa 1:2:8 (cal, cimento e areia) | m² | 152,40 | 129.63 | 142.59 | 21730.716
05.006 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m2 | 27,58 | 284.41 | 312.85 | 8628.403
06 | COBERTA |  |  |  |  | 232960.9637
06.001 | Estrutura metálica em perfís de aço usinados ,inclusive primer anticorrosivo | kg | 9.411,48 | 17.5 | 19.25 | 181170.99
06.002 | Telhamento com telha metálica trapezoidal de 0,43mm pré-pintada, TP-40 fab. ISOESTE | m2 | 854,53 | 39.38 | 43.31 | 37009.6943
06.003 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástico, apoiado em laje ou paredes | m² | 45,64 | 43.36 | 47.69 | 2176.5716
06.004 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | m2 | 45,64 | 29.89 | 32.87 | 1500.1868
06.005 | Cumeeira translúcida | m | 66,50 | 54.59 | 60.04 | 3992.66
06.006 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 21,70 | 19.54 | 21.49 | 466.333
06.007 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm) | m | 83,20 | 59.64 | 65.6 | 5457.92
06.008 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m | 35,40 | 30.48 | 33.52 | 1186.608
07 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 7591.417
07.001 | ESQUADRIS DE MADEIRA E PVC |  |  |  |  | 4516.7
07.001.001 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, revestida c/fórmica, inclusive ferragens, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 5,00 | 429.49 | 472.43 | 2362.15
07.001.002 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.90 x 1.80 m, revestida c/fórmica, inclusive ferragens, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 2,00 | 454.5 | 499.95 | 999.9
07.001.003 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1,00 | 307.81 | 338.59 | 338.59
07.001.004 | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, de 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2,00 | 370.94 | 408.03 | 816.06
07.002 | ESQUADRIAS DE FERRO |  |  |  |  | 2839.592
07.002.001 | Basculante de ferro | m2 | 3,00 | 254.51 | 279.96 | 839.88
07.002.002 | Portão de abrir em grade de ferro, inclusive ferrolho e dobradiças | m2 | 8,80 | 206.59 | 227.24 | 1999.712
07.003 | VIDROS |  |  |  | 0 | 235.125
07.003.001 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 2,85 | 75 | 82.5 | 235.125
08 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 40359.164
08.001 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 24203.1177
08.001.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 856,58 | 3.68 | 4.04 | 3460.5832
08.001.002 | Massa unica em parede, com argamassa traço t-5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m2 | 767,92 | 16.3 | 17.93 | 13768.8056
08.001.003 | Emboço em parede, com argamassa traço t-5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 88,66 | 15.04 | 16.54 | 1466.4364
08.001.004 | Revestimento cerâmico, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado | m2 | 88,66 | 40.99 | 45.08 | 3996.7928
08.001.005 | Revestimento das arquibancadas com cimentado liso traço t1 (1:3 - cimento e areia) e = 2,0 cm | m2 | 50,91 | 26.98 | 29.67 | 1510.4997
08.002 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 14795.4768
08.002.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 673,44 | 3.68 | 4.04 | 2720.6976
08.002.002 | Massa unica em parede, com argamassa traço t-5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m2 | 673,44 | 16.3 | 17.93 | 12074.7792
08.003 | REVESTIMENTO NO TETO |  |  |  |  | 1360.5695
08.003.001 | Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m2 | 50,15 | 6.49 | 7.13 | 357.5695
08.003.002 | Massa unica de teto, com argamassa traço t-5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m2 | 50,15 | 18.19 | 20 | 1003
09 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 62828.7905
09.001 | Piso em concreto armado Fck= 25MPa, para quadra de esportes, e = 10cm, tela simples telcon soldada CA-60 Q 61, inclusive juntas de dilatação e lona plástica | m² | 518,60 | 88.4 | 97.24 | 50428.664
09.002 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regularização | m2 | 50,15 | 83.65 | 92.01 | 4614.3015
09.003 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 16,20 | 15.63 | 17.19 | 278.478
09.004 | Calçada de proteção em cimentado | m² | 57,70 | 118.29 | 130.11 | 7507.347
10 | PINTURA |  |  |  |  | 45711.9434
10.001 | Pintura externa amarela com tinta hidrorepelente, 02 demãos, sobre selador acrílico | m2 | 109,00 | 14.49 | 15.93 | 1736.37
10.002 | Pintura externa cinza com tinta hidrorepelente, 02 demãos, sobre selador acrílico | m2 | 564,44 | 14.49 | 15.93 | 8991.5292
10.003 | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 767,92 | 17.4 | 19.14 | 14697.9888
10.004 | Pintura para interiores, sobre tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 50,15 | 17.4 | 19.14 | 959.871
10.005 | Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 18,58 | 29.31 | 32.24 | 599.0192
10.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento | m2 | 35,40 | 15.45 | 16.99 | 601.446
10.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento(estrutura metálica) | m2 | 784,29 | 15.45 | 16.99 | 13325.0871
10.008 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 609,50 | 6.41 | 7.05 | 4296.975
10.009 | Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela área efetiva de pintura) | m² | 27,21 | 16.83 | 18.51 | 503.6571
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 17461
11.001 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 12,00 | 3.08 | 3.38 | 40.56
11.002 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 12,00 | 2.53 | 2.78 | 33.36
11.003 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 20mm, inclusive conexões | m | 24,00 | 4.66 | 5.12 | 122.88
11.004 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 25mm, inclusive conexões | m | 66,00 | 5.19 | 5.7 | 376.2
11.005 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 32mm, inclusive conexões | m | 36,00 | 6.58 | 7.23 | 260.28
11.006 | Eletroduto de PVC rígido soldável de 40mm, inclusive conexões | m | 6,00 | 8.71 | 9.58 | 57.48
11.007 | Eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm | m | 54,00 | 80.03 | 88.03 | 4753.62
11.008 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 70,00 | 2.58 | 2.83 | 198.1
11.009 | Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c | m | 160,00 | 2.83 | 3.11 | 497.6
11.010 | Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c | m | 700,00 | 3.91 | 4.3 | 3010
11.011 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 20,00 | 4.63 | 5.09 | 101.8
11.012 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C | m | 30,00 | 7.48 | 8.22 | 246.6
11.013 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | un | 10,00 | 5.39 | 5.92 | 59.2
11.014 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 11,00 | 7.45 | 8.19 | 90.09
11.015 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 1,00 | 11.66 | 12.82 | 12.82
11.016 | Tomada tripolar para ar condicionado, inclusive caixa 4"x2" | un | 9,00 | 17.38 | 19.11 | 171.99
11.017 | Luminária plafonier com lâmpada eletrônica compacta | un | 9,00 | 66.48 | 73.12 | 658.08
11.018 | Luminária de sobrepor aletas de aço p/lâmpada fluorescente calha aberta 2x40W, completa com reator e lâmpada | ud | 4,00 | 117.43 | 129.17 | 516.68
11.019 | Projetor com lâmpada vapor metálico de 250W inclusive reator | un | 20,00 | 243.43 | 267.77 | 5355.4
11.020 | Projetor retangular em alumínio fundido, visor translúcido com lâmpada eletronica de 30W | un | 4,00 | 78.69 | 86.55 | 346.2
11.021 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1,00 | 230.09 | 253.09 | 253.09
11.022 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 4,00 | 12.28 | 13.5 | 54
11.023 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2,00 | 13.26 | 14.58 | 29.16
11.024 | Disjuntor termomagnetico monopolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1,00 | 17.26 | 18.98 | 18.98
11.025 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens | un | 1,00 | 136.03 | 149.63 | 149.63
11.026 | Haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1,00 | 42.91 | 47.2 | 47.2
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 5624.14
12.001 | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 1419.96
12.001.001 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm /2" a 1" | m | 48,00 | 3.08 | 3.38 | 162.24
12.001.002 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 48,00 | 2.53 | 2.78 | 133.44
12.001.003 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões | m | 18,00 | 9.1 | 10.01 | 180.18
12.001.004 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões | m | 30,00 | 11.09 | 12.19 | 365.7
12.001.005 | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca | un | 6,00 | 67.14 | 73.85 | 443.1
12.001.006 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca | un | 2,00 | 61.5 | 67.65 | 135.3
12.002 | ESGOTO |  |  |  |  | 4204.18
12.002.001 | Tubo PVC de 40mm para esgoto predial, inclusive conexões | m | 18,00 | 15.51 | 17.06 | 307.08
12.002.002 | Tubo PVC de 50mm para esgoto predial, inclusive conexões | m | 24,00 | 18.93 | 20.82 | 499.68
12.002.003 | Tubo PVC de 100mm para esgoto predial, inclusive conexões | m | 30,00 | 31.83 | 35.01 | 1050.3
12.002.004 | Caixa sifonada em pvc, Girafácil fab. TIGRE, de 100x140x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 4,00 | 28.88 | 31.76 | 127.04
12.002.005 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha(100X150X50) | un | 4,00 | 19.28 | 21.2 | 84.8
12.002.006 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço, de 0.60x0.60x0.60m, com tampa de concreto | un | 2,00 | 323.53 | 355.88 | 711.76
12.002.007 | Caixa de passagem coletora de aguas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, de 0,60x0,60x0,60m, com tampa de concreto | un | 4,00 | 323.53 | 355.88 | 1423.52
13 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 5187.31
13.001 | Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, ELIZABETH, padrão popular, inclusive assento plastico Akros ou similar, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 3,00 | 238.9 | 262.79 | 788.37
13.002 | Bacia sanitária convencional, adaptada para deficiente físico, linha popular, ELIZABETH, incl. caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento CIPLA branco ou similar, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, sem cx.descarga | un | 2,00 | 180.6 | 198.66 | 397.32
13.003 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) | un | 8,00 | 154.63 | 170.09 | 1360.72
13.004 | Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) | un | 1,00 | 464.66 | 511.12 | 511.12
13.005 | Chuveiro plástico sem registro | un | 4,00 | 11.56 | 12.71 | 50.84
13.006 | Saboneteira de louça (deca ref a180) | un | 4,00 | 32.38 | 35.61 | 142.44
13.007 | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm | un | 5,00 | 33.31 | 36.64 | 183.2
13.008 | Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm | un | 6,00 | 115.5 | 127.05 | 762.3
13.009 | Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) | un | 2,00 | 450.46 | 495.5 | 991
14 | INSTALAÇÃO CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 246.76
14.001 | Extintor de agua pressurizada, capacidade 10 kg, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m | un | 1,00 | 115.65 | 127.21 | 127.21
14.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 1,00 | 108.69 | 119.55 | 119.55
15 | DIVERSOS |  |  |  |  | 6172.004
15.001 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 30,20 | 69.48 | 76.42 | 2307.884
15.002 | Bebedouro industrial com central de água gelada, com controle de temperatura automático e tampa removível, aparador em aço inox 304 com 5 torneiras, cod.BB1031200 fab. IGLU | un | 1,00 | 3512.84 | 3864.12 | 3864.12
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 11450.67
16.001 | Traves de ferro galvanizado de 3" para futebol de salão, inclusive redes | cj | 1,00 | 3287.63 | 3616.39 | 3616.39
16.002 | Estruturas em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" para basquete, inclusive tabelas de fibra de vidro e cestas | cj | 1,00 | 6515.9 | 7167.49 | 7167.49
16.003 | Postes de ferro galvanizado de 3" para volei, com esticador e catraca, inclusive rede | cj | 1,00 | 606.18 | 666.79 | 666.79
17 | LIMPEZA |  |  |  |  | 1194.1776
17.001 | Limpeza geral | m2 | 904,68 | 1.2 | 1.32 | 1194.1776
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 728335.3761

## CRONOGRAMA
PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa
Rua Diógenes Chianca, 1777 Água Fria João Pessoa-PB CNPJ : 08.806.721/0001-03
Obra: QUADRA COBERTA PADRÃO COM BLOCO DE APOIO (Vestiários e depósito)
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena | 1º quinzena | 2º quinzena
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3030.678 | 1515.339 | 1515.339
|  |  | 100% | [11 empty] | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 34637.0492 | 8659.2623 | 8659.2623 | 8659.2623 | 8659.2623
|  |  | 50% |  | 50% | [9 empty] | 100%
3 | FUNDAÇÃO | 43491.1362 | 7248.5227 | 7248.5227 | 7248.5227 | 7248.5227 | 7248.5227 | 7248.5227
|  |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | 100%
4 | ESTRUTURA | 134047.1833 |  |  | 33511.7958 | 33511.7958 | 33511.7958 | 33511.7958
[5 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 76340.9892 |  |  | 9542.6236 | 9542.6236 | 9542.6236 | 9542.6236 | 9542.6236 | 9542.6236 | 9542.6236 | 9542.6236
[5 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  | 100%
6 | COBERTA | 232960.9637 |  |  |  |  | 38826.8273 | 38826.8273 | 38826.8273 | 38826.8273 | 38826.8273 | 38826.8273
[7 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  |  |  | 100%
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | 7591.417 |  |  |  |  | 948.9271 | 948.9271 | 948.9271 | 948.9271 | 948.9271 | 948.9271 | 948.9271 | 948.9271
[7 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
7.001 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E PVC | 4516.7 |  |  |  |  | 564.5875 | 564.5875 | 564.5875 | 564.5875 | 564.5875 | 564.5875 | 564.5875 | 564.5875
[7 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100%
7.002 | ESQUADRIAS DE FERRO | 2839.592 | [8 empty] | 709.898 | 709.898 | 709.898 | 709.898
[11 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
7.003 | VIDROS | 235.125 | [10 empty] | 117.5625 | 117.5625
[13 empty] | 100% |  | 100%
8 | REVESTIMENTOS | 40359.164 |  |  |  |  | 6726.5273 | 6726.5273 | 6726.5273 | 6726.5273 | 6726.5273 | 6726.5273
[7 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  |  |  | 100%
8001 | REVESTIMENTO INTERNO | 24203.1177 |  |  |  |  | 4033.8529 | 4033.8529 | 4033.8529 | 4033.8529 | 4033.8529 | 4033.8529
[9 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  |  |  | 66.67%
8002 | REVESTIMENTO EXTERNO | 14795.4768 |  |  |  |  | 3698.8692 | 3698.8692 | 3698.8692 | 3698.8692
[7 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100%
8003 | REVESTIMENTO NO TETO | 1360.5695 | [8 empty] | 680.2848 | 680.2848
[11 empty] | 100% |  |  |  | 100%
9 | PAVIMENTAÇÃO | 62828.7905 | [6 empty] | 10471.4651 | 10471.4651 | 10471.4651 | 10471.4651 | 10471.4651 | 10471.4651
[9 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 100%
10 | PINTURA | 45711.9434 | [6 empty] | 11427.9858 | 11427.9858 | 11427.9858 | 11427.9858
[9 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100%
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 17461 |  |  | 1746.1 | 1746.1 | 1746.1 | 1746.1 | 1746.1 | 1746.1 | 1746.1 | 1746.1 | 1746.1 | 1746.1
[5 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 100%
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 5624.14 | [6 empty] | 937.3567 | 937.3567 | 937.3567 | 937.3567 | 937.3567 | 937.3567
[9 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 100%
12.001 | ÁGUA FRIA | 1419.96 | [6 empty] | 236.66 | 236.66 | 236.66 | 236.66 | 236.66 | 236.66
[9 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 100%
12.002 | ESGOTO | 4204.18 | [6 empty] | 1051.045 | 1051.045 | 1051.045 | 1051.045
[9 empty] | 50% |  | 50% |  |  |  | 100%
13 | LOUÇAS E METAIS | 5187.31 | [10 empty] | 2593.655 | 2593.655
[13 empty] | 100% |  | 100%
14 | INSTALAÇÃO CONTRA INCENDIO | 246.76 | [10 empty] | 123.38 | 123.38
[13 empty] | 100% |  | 100%
15 | DIVERSOS | 6172.004 | [10 empty] | 3086.002 | 3086.002
[13 empty] | 100% |  | 100%
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11450.67 | [10 empty] | 5725.335 | 5725.335
[13 empty] | 100% |  | 100%
17 | LIMPEZA | 1194.1776 | [10 empty] | 597.0888 | 597.0888
[13 empty] | 100% |  | 100%
TOTAL ====>> |  | 728335.3761 | 34846.248 |  | 121416.6089 |  | 214421.1724 |  | 161255.626 |  | 161255.626 |  | 52458.6193
Engº Civil FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO NETO
Assessor Técnico Mat. 23.192-4
CREA – 160.235.898-2